Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

Broj: 13-53/1299-4

Novi Sad: 05.05.2016.

Za javnu nabavku potrošnog materijala za istraživačke projekte Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, JN 34/2016  objavljene na  Portalu javnih nabavki 22.04.2016 zainteresovano lice je, u skladu sa čl.63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, uputilo pitanja -zahtev za dodatnim informacijama koja glase:

Pitanje:

| Potrebne su nam dodatne informacije za Partiju 8-potrošni material za laboratorije: Stavka 5: Da li možete da nam date kataloški broj ili ime proizvođača za traženu prskalicu sa ručnom pompom? Da li ste mislili na plastične sprej boce? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odgovor: Tražena prskalica treba za zadovoljava sledeće tehničke karakteristike:da ima kratku sprej mlaznicu, sa ručnom pumpom koja može proizvesti pritisak od 4 bara unutar posude. Da se može koristiti za : dezinfekciju, čišćenje, zaštitiu bilja, tankoslojnu hromatografiju, tehničke I sanitarne potrebe. Delovi treba da su napravljeni od: PP, PE, PA ojačano staklenim vlaknima,V2A, FKM. Proizvođača: Carl Roth (EP63.1) ili “odgovarajući” |  |  |  |

Komisija za javne nabavke